## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【消防专业分~17
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防报警工程-食堂】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001022 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 031302002022 | 夜间施工增加费
3 | 031302003022 | 非夜间施工增加
4 | 031302004022 | 二次搬运费
5 | 031302005022 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006022 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008022 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【消防专业分~18
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防报警工程-食堂】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【消防专业分包（不~19
暂列金额明细表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防报警工程-食堂】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【消防专业分包（~20
专业工程暂估价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防报警工程-食堂】 |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【消防~21
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防报警工程-食堂】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~22
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 371019.15
1.1 | 总平消防 | 208774.59
1.2 | 消防泵房 | 159920.23
1.3 | 单价措施项目 | 2324.33
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3552.55 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 374571.70 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 33711.45 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 408283.15

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~23
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
总平消防
1 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验、管道红色色环 6.其他要求：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 8.61 | 113.99 | 981.45 | 224.63 | 1.98
2 | 030901002012 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN150mm 4.连接方式：沟槽连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1007.36 | 160.02 | 161197.75 | 32578.02 | 352.58
3 | 030901012001 | 消防水泵接合器 DN100 | 1.安装方式：消防水泵接合器 2.型号、规格：DN100 3.附件材质、规格：SQS100-A 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 10 | 1263.95 | 12639.50 | 1261.20 | 59.40
4 | 031003003010 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 DN100 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN100 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 | 个 | 25 | 531.78 | 13294.50 | 1732.50 | 74.25
5 | 031003003011 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 DN100 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN100 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 | 个 | 3 | 477.18 | 1431.54 | 207.90 | 8.91
6 | 031208002006 | 管道防腐 | 1绝热材料品种 ：环氧煤沥青加强级防腐层 2.绝热厚度 ：不小于5.5mm 3.管道外径 ：详设计 4.软木品种：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 1.34 | 588.65 | 788.79 | 145.67 | 6.49
7 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详设计 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 681.66 | 19.54 | 13319.64 | 6721.17 | 3960.44
8 | 010103001008 | 回填方 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 677.12 | 7.47 | 5058.09 | 1124.02 | 2992.87
9 | 040103002031 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方综合 2.运距及弃土处置费用：投标人自行考虑，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 4.54 | 12.50 | 56.75 | 9.03 | 34.55
10 | 040103002032 | 余方弃置增运一公里 | 1.废弃料品种：土方、石方综合 2.运距按时结算，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 4.54 | 1.45 | 6.58 | 0.91 | 4.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 208774.59 | 44005.05 | 7495.65
消防泵房
11 | 030901002013 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN150mm 4.连接方式：沟槽连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 12 | 160.02 | 1920.24 | 388.08 | 4.20
12 | 030901002014 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式：沟槽件连接、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌 5.压力试验及冲洗：满足设计及相关规范要求 6.含管件、压力试验、冲洗、支架制作安装及除锈刷油等 7.管道标识设计要求：符合设计和规范要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 8.04 | 179.92 | 1446.56 | 287.03 | 13.11
13 | 030901002015 | 热浸镀锌钢管 DN250 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN250 3.连接形式：沟槽件连接、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌 5.压力试验及冲洗：满足设计及相关规范要求 6.含管件、压力试验、冲洗、支架制作安装及除锈刷油等 7.管道标识设计要求：符合设计和规范要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10.95 | 343.70 | 3763.52 | 483.99 | 27.38
14 | 030901002016 | 热浸镀锌钢管 DN300 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN300 3.连接形式：沟槽件连接、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌 5.压力试验及冲洗：满足设计及相关规范要求 6.含管件、压力试验、冲洗、支架制作安装及除锈刷油等 7.管道标识设计要求：符合设计和规范要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 5 | 697.66 | 3488.30 | 250.75 | 12.50
15 | 031001006115 | 排水管 DN80 | 1、材料名称：排水管 2、规格型号：DN80 3、材质：钢管 4、连接方式：焊接 5、包含排水管所有安装所需管件（含新旧管道连接管件）、灌水试验、黄棕色管道色环 6、其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 5 | 63.49 | 317.45 | 75.10 | 12.05
16 | 031001006116 | 排水管 DN100 | 1、材料名称：排水管 2、规格型号：DN100 3、材质：钢管 4、连接方式：焊接 5、包含排水管所有安装所需管件（含新旧管道连接管件）、灌水试验、黄棕色管道色环 6、其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10 | 85.18 | 851.80 | 184.70 | 64.70
17 | 031001006117 | 给水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质：钢管 3.型号、规格：DN100，1.25Mpa 4.连接方式：焊接 5.含给水管道冲洗、消毒、水压试验、蓝色管道色环 6.含管道剔堵槽、压槽、修补 7.含管件、管卡制作安装，各种管件综合考虑(含伸缩节、含新旧管道连接管件），不作调整 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 3.56 | 122.53 | 436.21 | 151.51 | 27.70
18 | 031001006118 | 通气管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质：钢管 3.型号、规格：DN100，1.25Mpa 4.连接方式：焊接 5.含给水管道冲洗、消毒、水压试验 6.含管道剔堵槽、压槽、修补，含防虫网 7.含管件、管卡制作安装，各种管件综合考虑(含伸缩节、含新旧管道连接管件），不作调整 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10 | 122.53 | 1225.30 | 425.60 | 77.80
19 | 031001002001 | 溢流管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：溢流管 3.材质：焊接钢管 4.型号、规格：DN150 5.管件：含所有管件 6.连接方式：螺纹或法兰连接 7.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 2 | 166.95 | 333.90 | 93.50 | 10.18
20 | 030109001001 | 消火栓泵 Q=25L/s H=70m N=37kw | 1.设备名称：消火栓泵 2.型号、规格：详设计 3.主要技术参数：Q=25L/s H=70m N=37kw 4.附件名称、规格、数量：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求、含接线 | 台 | 2 | 8364.94 | 16729.88 | 1005.50 | 78.80
21 | 030109001002 | 喷淋泵 Q=40L/s H=95m N=75kw | 1.设备名称：喷淋泵 2.型号、规格：详设计 3.主要技术参数：Q=40L/s H=95m N=75kw 4.附件名称、规格、数量：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2 | 12814.82 | 25629.64 | 1005.50 | 78.80
22 | 030109011001 | 泵房潜污泵 Q=36m3/h H=15m N=3KW | 1.名称：潜水泵 2.主要配置、参数：80WQ36-15-3，Q=36m3/h H=15m N=3KW；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4.含潜水泵至控制箱导线、含接线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 2 | 2314.82 | 4629.64 | 1005.50 | 78.80
23 | 030402017001 | 消火栓控制柜 | 1.名称: 消火栓控制柜 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.含开孔、盘柜防火堵洞等按设计及规范要求 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1 | 2444.80 | 2444.80 | 776.07 | 111.06
24 | 030402017002 | 巡检柜 | 1.名称: 巡检柜 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.含开孔、盘柜防火堵洞等按设计及规范要求 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1 | 2444.80 | 2444.80 | 776.07 | 111.06
25 | 030402017003 | 双电源柜 | 1.名称: 双电源柜 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.含开孔、盘柜防火堵洞等按设计及规范要求 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1 | 2744.80 | 2744.80 | 776.07 | 111.06
26 | 030402017004 | 溢流排污控制柜 | 1.名称: 溢流排污控制柜 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.含开孔、盘柜防火堵洞等按设计及规范要求 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1 | 1744.80 | 1744.80 | 776.07 | 111.06
27 | 030901013005 | 灭火器 MF/ABC4 | 1.形式：放置式 2.规格、型号：MF/ABC4 3.其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 具 | 4 | 54.95 | 219.80 | 21.60 | 0.04
28 | 030901013006 | 灭火器放置箱 | 1.形式：灭火器放置箱 2.规格、型号：详设计 3.其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2 | 80.75 | 161.50 | 35.82
29 | 031003001038 | 自动排气阀 DN20 | 1.名称：自动排气阀 2.规格： DN20 3.连接形式 ：螺纹连接 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 56.32 | 56.32 | 11.55 | 0.96
30 | 031003003012 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 DN100 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN100 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 | 个 | 5 | 531.78 | 2658.90 | 346.50 | 14.85
31 | 030807003004 | 闸阀 DN150 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.阀门结构、材质：详设计 4.连接形式：法兰连接 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 6 | 863.83 | 5182.98 | 647.22 | 196.74
32 | 030807003005 | 闸阀 DN200 | 1.名称：闸阀 2.材质： 详设计 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 1088.85 | 2177.70 | 415.54 | 65.58
33 | 030807003006 | 闸阀 DN250 | 1.名称：闸阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 1541.62 | 3083.24 | 625.00 | 71.52
34 | 030807003007 | 闸阀 DN300 | 1.名称：闸阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN300 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 2667.77 | 2667.77 | 359.91 | 35.76
35 | 031003003013 | 蝶阀 DN80 | 1.名称：蝶阀 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN80 4.连接形式:法兰 | 个 | 2 | 270.80 | 541.60 | 101.64 | 4.92
36 | 031003003014 | 浮球阀 DN100 | 1.类型 ：浮球阀 2.材质 ：铜 3.规格、压力等级 ：DN100 4.连接形式 ：法兰连接 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 1077.18 | 2154.36 | 138.60 | 5.94
37 | 031003003015 | 遥控浮球阀 DN100 | 1.类型 ：遥控浮球阀 2.材质 ：铜 3.规格、压力等级 ：DN100 4.连接形式 ：法兰连接 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 | 1577.18 | 6308.72 | 277.20 | 11.88
38 | 031003003016 | 信号阀 DN100 | 1.名称：信号阀 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 198.11 | 198.11 | 69.30 | 2.97
39 | 031003003017 | 信号阀 DN150 | 1.名称：信号阀 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 302.47 | 302.47 | 100.32 | 11.85
40 | 031003003018 | 止回阀 DN80 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 387.70 | 775.40 | 101.64 | 4.92
41 | 031003003019 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 5 | 477.18 | 2385.90 | 346.50 | 14.85
42 | 030807003008 | 止回阀 DN200 | 1.名称：止回阀 2.材质： 详设计 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 924.45 | 924.45 | 129.00 | 13.91
43 | 030807003009 | 泄压阀 DN150 | 1.名称：泄压阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：平焊法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 1332.48 | 1332.48 | 100.32 | 11.85
44 | 031003001039 | 泄压阀 DN100 | 1.安装部位：室内 2.类型：泄压阀 3.材质：全铜 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：螺纹连接 6.含本体及所有附(配)件制作、安装 7.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 1 | 912.79 | 912.79 | 69.30 | 2.97
45 | 031003001040 | 截止阀 DN100 | 1.安装部位：室内 2.类型：截止阀 3.材质：全铜 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：螺纹连接 6.含本体及所有附(配)件制作、安装 7.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 1 | 407.18 | 407.18 | 69.30 | 2.97
46 | 030807003010 | 安全阀 DN150 | 1.名称：安全阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：平焊法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 1691.28 | 3382.56 | 200.64 | 23.70
47 | 030901004001 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组 DN150 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN150 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 5.含水力警铃等配件 | 组 | 1 | 1984.10 | 1984.10 | 499.41 | 2.01
48 | 031003003020 | 旋翼式止回阀 DN100 | 1.名称：旋翼式止回阀 DN100 2.材质：全不锈钢 3.型号、规格 ：DN100 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 | 个 | 3 | 442.33 | 1326.99 | 253.53 | 92.10
49 | 031003003021 | 防止倒流器 DN100 | 1.名称：防止倒流器 DN100 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN100 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 | 个 | 4 | 1037.91 | 4151.64 | 1515.36 | 77.60
50 | 030807003011 | 同心异径头 DN200 | 1.名称：同心异径头 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：平焊法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 | 451.95 | 1807.80 | 831.08 | 131.16
51 | 030807003012 | 同心异径头 DN250 | 1.名称：同心异径头 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：平焊法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 | 630.18 | 2520.72 | 1250.00 | 143.04
52 | 030807003013 | Y型过滤器 DN100 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 568.38 | 1136.76 | 169.02 | 61.40
53 | 030807003014 | Y型过滤器 DN200 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 1337.95 | 2675.90 | 415.54 | 65.58
54 | 030807003015 | Y型过滤器 DN250 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN250 3.连接形式：法兰连接 4.焊接方法：平焊法兰 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 2345.18 | 4690.36 | 625.00 | 71.52
55 | 031003010001 | 橡胶软接头 DN200 | 1.名称：橡胶软接头 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN200 4.连接形式 ：详设计 5.法兰：含配套法兰 6.其它：含强度及严密性试验且满足规范及招标技术要求 | 个 | 2 | 442.13 | 884.26 | 183.12 | 16.00
56 | 031003010002 | 橡胶软接头 DN250 | 1.名称：橡胶软接头 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN250 4.连接形式 ：详设计 5.法兰：含配套法兰 6.其它：含强度及严密性试验且满足规范及招标技术要求 | 个 | 2 | 640.68 | 1281.36 | 251.22 | 55.52
57 | 031003013010 | 水表 DN100 | 1.名称：水表 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 | 894.56 | 3578.24 | 1404.48 | 59.00
58 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.规格：DN200 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 4 | 139.00 | 556.00 | 126.84 | 2.68
59 | 030601002004 | 压力开关 DN150 | 1.名称：压力开关 DN150 2.附件配置：考虑在综合单价内 3.其它：含强度及严密性试验且满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 2 | 289.86 | 579.72 | 104.94 | 18.08
60 | 030807003016 | 流量计 DN65 | 1.名称：流量计 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：平焊法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 644.99 | 644.99 | 303.33 | 71.44
61 | 030807003017 | 远传流量计 DN150 | 1.名称：远传流量计 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：平焊法兰 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 739.99 | 1479.98 | 606.66 | 142.88
62 | 031003017002 | 投入式液位计 | 1.名称：投入式液位计 2.型号、规格：详设计 3.材质：详设计 4.含液位阀等配套产品及安装 5.其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 套 | 1 | 1016.25 | 1016.25 | 35.82 | 4.18
63 | 031003003022 | 旋流防止器 DN300 | 1.名称：旋流防止器 2.材质：详设计 3.型号、规格 ：DN300 4.连接形式:沟槽法兰、螺栓 | 个 | 2 | 2759.51 | 5519.02 | 2097.18 | 520.42
64 | 031003017003 | 水位就地显示 | 1.名称：水位就地显示 2.型号、规格：详设计 3.材质：详设计 4.含液位阀等配套产品及安装 5.其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 套 | 1 | 616.25 | 616.25 | 35.82 | 4.18
65 | 030807003018 | 无动力通风器 | 1.名称：无动力通风器 2.材质：详设计 3.型号、规格：详设计 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 277.38 | 277.38 | 84.51 | 30.70
66 | 031002003042 | 刚性防水套管 DN200以内 | 1、材料名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN150以内 3、材质：刚性 4、其他：满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 4 | 502.89 | 2011.56 | 859.32 | 141.80
67 | 031002003043 | 刚性防水套管 DN250以内 | 1、材料名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN150以内 3、材质：刚性 4、其他：满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 1 | 627.07 | 627.07 | 255.60 | 43.94
68 | 031002003044 | 柔性防水套管 DN150 | 1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN150 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4 | 732.68 | 2930.72 | 1132.92 | 309.40
69 | 031002003045 | 柔性防水套管 DN200 | 1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN200 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2 | 936.30 | 1872.60 | 649.50 | 174.56
70 | 031002003046 | 柔性防水套管 DN250 | 1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN250 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2 | 1121.12 | 2242.24 | 719.56 | 215.08
71 | 031002003047 | 柔性防水套管 DN300 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：柔性 3.规格：DN300 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 1260.37 | 1260.37 | 393.05 | 109.73
72 | 031002003048 | 柔性防水套管 DN350 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：柔性 3.规格：DN350 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 | 1565.52 | 6262.08 | 1762.24 | 509.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 159920.23 | 29192.99 | 4502.20
单价措施项目清单
专业措施项目
73 | 031301017031 | 脚手架搭拆 | 搭设方式和采用材料等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，包干使用，结算时不做调整 | 项 | 1 | 2324.33 | 2324.33 | 813.52 | 116.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2324.33 | 813.52 | 116.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2324.33 | 813.52 | 116.22
合 计 | [6 empty] | 371019.15 | 74011.56 | 12114.07

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【消防专业分~24
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001031 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 031302002031 | 夜间施工增加费
3 | 031302003031 | 非夜间施工增加
4 | 031302004031 | 二次搬运费
5 | 031302005031 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006031 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008031 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【消防专业分~25
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【消防专业分包（不~26
暂列金额明细表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【消防专业分包（~27
专业工程暂估价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【消防~28
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\消防专业分包（不计安文费）【消防水工程-总平】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注